Сдружение „Български Червен кръст“

1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76

ЕИК: 000703415

ИН по ДДС: BG000703415

тел: +359 2 8164 700, ел. поща: secretariat@redcross.bg

ЗАДАНИЕ ЗА ДЕМОНТАЖ НА ТРИ КАСЕТЪЧНИ КЛИМАТИЦИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ТРИ КАСЕТЪЧНИ КЛИМАТИЦИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НС НА БЧК, СОФИЯ, БУЛ.“Дж. Баучер“76

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Български Червен кръст” провежда процедура за избор на изпълнител, както следва:

I. Предмет на поръчка:

- Демонтаж на три касетъчни климатици във фоайето на административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;

- Доставка и монтаж на три касетъчни климатици във фоайето на административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;

II. Място на изпълнение на поръчката:

Сградата на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76

III.Технически параметри:

- Мощност BTU		21 000 BTU]

- Отдавана мощност (охлаждане), kW,минимална/номинална/максимална 	1.40-6.10.7.30;

- Отдавана мощност (отопление), kW,минимална/номинална/максимална	2.00-6.80-8.60;

- Ниво на шум(Вътрешно тяло), dB, първа/ втора/ трета степен		32/40/43

- Ниво на шум(Външно), dB							55

- Тип захранване									монофазно

Офертата следва да включва:

1.Демонтаж на съществуващите касетъчни климатици- външно и вътрешно тяло;

2.Доставка и монтаж на три броя касетъчни климатици, външно и вътрешно тяло;

3.Зареждане с фреон;

4.Свързване на външно/вътрешно тяло;

5.Направа на тръбна разводка и азотно продухване;

6.Екстракция на хладилен агент;

7.Укрепваща конструкция за монтаж на външно тяло и стенни конзоли, при необходимост;

8.Доставка и монтаж на работно скеле, при необходимост;

IV. Място за оглед: Всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: София, бул.“Джеймс Баучер“76, За контакт: инж. Николай Величков, тел. 0889 855 775

V. Офертата следва да съдържа следната информация и да бъде придружена със следните документи (подписани и подпечатани):

- Пълно наименование на фирмата, съгласно Търговския регистър;

- Актуално състояние;

- Обща цена за цялата поръчка с вкл. ДДС в BGN (Демонтаж на три касетъчни климатици (фоайе адм. сграда). Доставка и монтаж на нови три касетъчни климатици (фоайе адм. Сграда).

- Условие за плащане – аванс и доплащане;

- Гаранционен срок – минимум три години след предаване на климатиците с опция за удължаване;

- Срок за валидност на офертата - най-малко 30 дни от крайния срок за подаване на офертата;

- Кандидатът следва да предостави:

- Попълнена Декларация № 1 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);

- Попълнена Декларация № 2 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);

- Оферта, попълнена съгласно приложения образец;

- Други документи:

VI. Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели и техните относителни тежести:

- Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%.

- Предложена цена - 40%.

- Срок за изпълнение - 20%.

- VII. Условия при подаване на офертите: в запечатан непрозрачен плик в стая 111 – деловодството в административната сграда на Секретариата на НС на БЧК, адрес: 1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76, със следния надпис: „Демонтаж на три касетъчни климатици (фоайе адм. сграда). Доставка и монтаж на нови три касетъчни климатици (фоайе адм. Сграда).“

VIII. Краен срок за получаване на офертите: до 12:00 ч. на 03.10.2025 г.

IX. Лице за контакт: При наличие на въпроси, моля същите да бъдат отправяни писмено на следната електронна поща: n.velichkov@redcross.bg, на вниманието на Николай Величков, тел: +359 889 855 775.

X. Неразделна част от настоящото задание са:

- Образец на Декларация № 1 на кандидата;

- Образец на Декларация № 2 на кандидата;

- Оферта

Дата: 24 октомври 2025 г.