## КСС ЕЛ БЧК
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  | Образец 3.1.
ОБЕКТ: | РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД В НУЛЦ ПРИ БЧК – С.ЛОЗЕН, ГР.СОФИЯ - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛ-ВО | ЕД. ЦЕНА ЛЕВА | СТОЙНОСТ ЛЕВА БЕЗ ДДС | Забележки
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1.1 | Демонтаж на съществуващи разпределителни табла | бр | 11 |  | 0
1.2 | Демонтаж на съществуващи осв.тела | бр | 213 |  | 0
1.3 | Демонтаж обикновен ключ | бр | 3 |  | 0
2 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - МОНТАЖНИ РАБОТИ
2.1. | Доставка и монтаж на стенни ел.табла: ТО-3, ТО-4, ТОД-2, ТОД-Г, Тп.п. - съгласно схемата |  |  |  |  | Метално табло за външен монтаж, влагозащитено
2.1.1 | ТО-3 | бр | 1 |  | 0
2.1.2 | ТО-4 | бр | 1 |  | 0
2.1.3 | ТОД-2 | бр | 1 |  | 0
2.1.4 | ТОД-Г | бр | 1 |  | 0
2.1.5 | Тп.п. | бр | 1 |  | 0
2.2. | Доставка и монтаж на стоящи ел.табла: ТОД-1, ТОД-3, ТОД-4, ТОД-5, Тхл.,Тпомп.ст. - съгласно схемата | бр |  |  |  | Метално табло за външен монтаж, влагозащитено
2.2.1 | ТОД-1 |  | 1 |  | 0
2.2.2 | ТОД-3 |  | 1 |  | 0
2.2.3 | ТОД-4 |  | 1 |  | 0
2.2.4 | ТОД-5 |  | 1 |  | 0
2.2.5 | Тхл. |  | 1 |  | 0
2.2.6 | Тпомп.ст |  | 1 |  | 0
2.3. | Доставка и монтаж на открито на автоматичен дизелгенератор 10 kW, тежък пусков режим | бр | 1 |  | 0 | вкл. Табло АВР
2.4. | Доставка и монтаж в главното разпределително табло / ГРТ / на трифазен автоматичен прекъсвач 40А / за табло Тп.п./. | бр | 1 |  | 0
2.5. | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 2190 |  | 0
2.6. | Доставка и изтегляне в тръби и полагане на скоби на кабел NHXCH-FE 180/E90:
2.6.1 | - 3х1,5мм2 | м | 30 |  | 0
2.6.2 | - 3х2,5мм2 | м | 15 |  | 0
2.6.3 | - 5х2,5мм2 | м | 20 |  | 0
2.6.4 | - 5х6мм2 | м | 36 |  | 0
2.7. | Изтегляне на кабели по същ.кабелни скари, конструкции и на скоби, в тръби | м | 2303 |  | 0
2.8. | Доставка и монтаж на „ П „ профил 5/5см, к-кт с крепежни елементи и аксесоари | м | 34 |  | 0
2.9. | Доставка и м-ж на осветително тяло
2.9.1 | - LED осв.тяло 2х30W, IP 54, открит м-ж B28 | бр | 258 |  | 0
2.9.2 | - LED осв.тяло 1х30W, IP 54, открит м-ж / помпена ст-я /B27:B28 | бр | 4 |  | 0
2.9.3 | - LED осв.тяло 10W, противовлажно,C27 стенно/помпена ст-я /B28 | бр | 2 |  | 0
29.4 | - LED осв.тяло 1х45W, IP 44, за вграждане | бр | 6 |  | 0
2.9.5 | - Евакуационно осв.тяло с автономно захранване LED 4W, IP 44 | бр | 23 |  | 0
2.9.6 | - Евакуационно осв.тяло с автономно захранване LED 8W, IP 44 | бр | 106 |  | 0
2.9.7 | - Евакуационно осв.тяло с автономно захранване LED 2W, IP 44 | бр | 18 |  | 0
2.10. | Доставка и окомплектоване на съществуващи осветителни тела на LED крушки 10W, Е27 | бр | 63 |  | 0
2.11. | Доставка и монтаж на трифазен контакт,16А,“Евро“, IP 54 | бр | 1 |  | 0
2.12. | Доставка и полагане на PVC канал 2/2см открито по таван | м | 10 |  | 0
2.13. | Доставка и м-ж на ключ, ІР54, за открита инсталация:
2.13.1 | - обикновен | бр | 3 |  | 0
2.13.2 | - девиаторен | бр | 2 |  | 0
2.14. | Доставка и полагане открито на стоманени тръби Ф40мм | м | 14 |  | 0
2.15. | Доставка на разклонителна кутия, ІР54, четирипътна, открита инсталация | бр | 165 |  | 0
2.16. | Изместване на съществуващи датчици | бр | 10 |  | 0
2.17. | Направа на заземител в изкоп, комплект / за ДГ / | бр | 1 |  | 0
2.18. | Доставка и полагане открито по под и в земя на стоманена шина 40/4мм | м | 20 |  | 0
2.19. | Доставка на мултиклеми | бр | 8 |  | 0
2.20. | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4 м / за заземители / | м | 5 |  | 0
2.21. | Гъвкав заземителен мост 16мм2 | бр | 8 |  | 0 | дължина до 5м
2.22. | Измерване преходно съпротивление на заземител | бр. | 1 |  | 0
2.23. | Прозвъняване на съществуваща и нова инсталация | ч.ч | 48 |  | 0
| СУМА СМР |  |  | ОБЩО: | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН ДДС |  |  |  | 0
| ДАТА: _____________ г. | ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ ___________________________________________ (име и фамилия) ___________________________________________ (длъжност на представляващия кандидата)

## АРХ (hidden)
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА НАЦИД
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛ-ВО | ЕД. ЦЕНА ЛЕВА | СТОЙНОСТ ЛЕВА БЕЗ ДДС
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 4088.03
1.1 | Очукване на компромитирана мазилка по стени и тавани стълбищна клетка | m2 | 45 | 8.61 | 387.45
1.2 | Демонтаж на входна двукрила алуминиев врата | бр. | 1 | 60.18 | 60.18
1.3 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1 | 40.12 | 40.12
1.4 | Демонтаж на решетки пред радиатори | m | 16 | 22.66 | 362.56
1.5 | Демонтаж на мокет | m2 | 25.3 | 9.32 | 235.8
1.6 | Демонтаж на ламинат | m2 | 92 | 5.31 | 488.52
1.7 | Пренос и натоварване на строителни отпадъци в контейнер | m3 | 20 | 66.67 | 1333.4
1.8 | Извозване на строителни отпадъци с контейнер | m3 | 20 | 59 | 1180
2 | НОВИ СМР
2.1 | СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА |  |  |  | 18375.98
2.1.1 | Грундиране по стени и тавани стълбищна клетка след изкъртване компромитирана мазилка | m2 | 45 | 5.33 | 239.85
2.1.2 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани стълбищна клетка | m2 | 45 | 36.7 | 1651.5
2.1.3 | Доставка и полагане на мозайка стълбищна площадка | m2 | 8 | 79.53 | 636.24
2.1.4 | Изкърпване на съществуваща мозайка стълбищни площадки | m2 | 20 | 53.34 | 1066.8
2.1.5 | Изкърпване на съществуваща мозайка стъпала | бр. | 15 | 53.34 | 800.1
2.1.6 | Доставка и полагане на епоксидно покритие по стълбищни площадки | m2 | 32 | 118 | 3776
2.1.7 | Доставка и полагане на епоксидно покритие по стъпала | бр. | 30 | 141.6 | 4248
2.1.8 | Фина шпакловка по стени и тавани стълбищна клетка | m2 | 109 | 15.89 | 1732.01
2.1.9 | Боядисване по стени и тавани стълбищна клетка | m2 | 109 | 16.02 | 1746.18
2.1.10 | Почистване и боядисване на съществуващ парапет | m | 30 | 33.28 | 998.4
2.1.11 | Доставка и монтажа на външна алуминива входна двукрила врата | бр. | 1 | 1480.9 | 1480.9
2.2 | ЗАЛА И РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 55353.41
2.2.1 | Доставка и монтаж на преградни стени от гипскартон W112, d=125мм | m2 | 28.8 | 118.7 | 3418.56
2.2.2 | Доставка и монтаж усилена конструкция от UA75 при врата | m | 5 | 33.7 | 168.5
2.2.3 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон на конструкция | m2 | 280 | 58.53 | 16388.4
2.2.4 | Обръщане на чела и страници с гипсокартон А(GKB) 12,5 mm и конструкция | m | 75 | 33.16 | 2487
2.2.5 | Доставка и монтаж на алуминиев ъглопротектор за шпакловка | m | 68 | 8.54 | 580.72
2.2.6 | Фина шпакловка по стени и тавани зала и работни помещения | m2 | 337 | 15.89 | 5354.93
2.2.7 | Боядисване по стени и тавани зала и работни помещения | m2 | 337 | 16.02 | 5398.74
2.2.8 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван, 60х60 | m2 | 164.38 | 49.09 | 8069.41
2.2.9 | Доставка и монтаж на вертикална ивица при контакт окачен таван с дограма | m | 19.5 | 46.26 | 902.07
2.2.12 | Изкърпване на замазка след демонтаж на мокет | m2 | 25 | 33.28 | 832
2.2.13 | Доставка и полагане на ламиниран паркет | m2 | 141.38 | 57.58 | 8140.66
2.2.14 | Доставка и монтаж на первази | m | 72 | 21.59 | 1554.48
2.2.15 | Доставка и монтаж на PVC подпрозорчна пола | m | 19.5 | 42.36 | 826.02
2.2.16 | Доставка и монтаж на интериорни еднокрили алуминиеви врати с размери 100х200 см, цвят бял | бр. | 2 | 615.96 | 1231.92
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  | 77817.42

## ЕЛ (hidden)
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА НАЦИД
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛ-ВО | ЕД. ЦЕНА ЛЕВА | СТОЙНОСТ ЛЕВА БЕЗ ДДС
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 1029.6
1.1 | Демонтаж стара ел.инсталация, осветителни тела стълбищна клетка | общо | 1 | 93.6 | 93.6
1.2 | Демонтаж стара ел.инсталация, осветителни тела, ключове и контакти в зала и работни помещения | общо | 1 | 936 | 936
2 | НОВИ СМР
2.1 | СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА |  |  |  | 2242.54
2.1.1 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр | 4 | 73.06 | 292.24
2.1.2 | Тест и проверка на ел.инсталация - сртълбищна клетка | бр | 1 | 58.5 | 58.5
2.1.3 | Доставка и полагане на FTP cat5/ 2х1 | м | 40 | 3.42 | 136.8
2.1.4 | Доставка и монтаж на видеодомофонна инсталация | к-кт | 1 | 1755 | 1755
2.2 | ЗАЛА И РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 26480.39
2.2.1 | Доставка и монтаж на СВТ 3х1,5 | м | 270 | 3.94 | 1063.8
2.2.2 | Доставка и монтаж на СВТ 3х2,5 | м | 200 | 4.59 | 918
2.2.3 | Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение | бр | 1 | 2340 | 2340
2.2.4 | Доставка и полагане на FTP cat5 | м | 400 | 3.42 | 1368
2.2.5 | Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ | бр | 1 | 2340 | 2340
2.2.6 | Доставка и монтаж на конзоли за гипсокартон | бр | 46 | 9.07 | 417.22
2.2.7 | Доставкаи монтаж на контакти тип Шуко | бр | 40 | 17.23 | 689.2
2.2.8 | Доставка и монтаж на ключ | бр | 4 | 17.06 | 68.24
2.2.9 | Доставка и монтаж на 2хRJ45 | бр | 10 | 32.31 | 323.1
2.2.10 | Доставка и полагане HDMI кабел | к-кт | 1 | 147.42 | 147.42
2.2.11 | Доставка и монтаж на екран - мултимедия | бр | 1 | 4680 | 4680
2.2.12 | Доставка и монтаж на осветителни тела LED ПАНЕЛ ANNA UGR<19 34W 4000K 4080LM 595X595 PHILIPS | бр | 24 | 117.57 | 2821.68
2.2.13 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа и датчици | к-кт | 1 | 4914 | 4914
2.2.14 | Доставка и полагане на кабел JE-H(st)H FE180E30 2х1 | м | 200 | 7.19 | 1438
2.2.15 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр | 20 | 20.27 | 405.4
2.2.16 | Направа на връзки | к-кт | 1 | 181.9 | 181.9
2.2.17 | Присъединяване на нова инсталция към стара инсталация | бр | 1 | 240.4 | 240.4
2.2.18 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5х10 | м | 67 | 16.49 | 1104.83
2.2.19 | Направа на улей в мазилка | м | 10 | 9.21 | 92.1
2.2.20 | Направа отвори | бр | 10 | 14.74 | 147.4
2.2.21 | Направа на сухи разделки | к-кт | 1 | 298.9 | 298.9
2.2.22 | Тест и наладка | бр | 1 | 181.9 | 181.9
2.2.23 | Прозвъняване на ел.инсталация | бр | 1 | 298.9 | 298.9
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  | 29752.53

## ОВК (hidden)
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА НАЦИД
ЧАСТ: ОВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛ-ВО | ЕД. ЦЕНА ЛЕВА | СТОЙНОСТ ЛЕВА БЕЗ ДДС
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 1848.6
1.1 | Източване на отоплителна система | бр | 1 | 70.2 | 70.2
1.2 | Демонтаж на чугунени радиатори над 20 глидера и изнасяне на място в обекта | бр | 4 | 175.5 | 702
1.3 | Изрязване, демонтаж стари аншлуси, направа резби и доставка и монтаж нови аншлуси | бр | 4 | 269.1 | 1076.4
2 | ДОСТАВКИ |  |  |  | 14160.04
2.1 | Алуминиеви глидери с Н= 500мм | бр | 110 | 25.04 | 2754.4
2.2 | Комплект радиаторни вентили - термостатен вентил с термоглава, секретен вентил, адаптори | бр | 4 | 89.86 | 359.44
2.3 | Комплект конзоли, тапи, редукции, ръчен обезвъздушител | бр | 4 | 24.92 | 99.68
2.4 | Климатична система на директно изпарение, моносплит, с вътрешно тяло за висок стенен монтаж, 12 000 BTU производител: ALARKO/CARRIER/ GREE/MIDEA | бр | 2 | 1776.06 | 3552.12
2.5 | Климатична система на директно изпарение, моносплит, с вътрешно тяло за таванен монтаж - 24 000 BTU производител: ALARKO/CARRIER/ GREE/MIDEA | бр | 2 | 3697.2 | 7394.4
3 | МОНТАЖ |  |  |  | 2644.2
3.1 | Монтаж на радиатори алуминиеми над 20 глидера, вкл. кранове и укрепване | бр | 4 | 163.8 | 655.2
3.2 | Монтаж на сплит системи, вкл. до 3 мл. тръбен път, кондензна линия и оперативно окабеляване, с мощност до 12 000 BTU | бр | 2 | 374.4 | 748.8
3.3 | Монтаж на сплит системи, вкл. до 3 мл. тръбен път, кондензна линия и оперативно окабеляване, с мощност до 24 000 BTU | бр | 2 | 421.2 | 842.4
3.4 | Пълнене на отоплителна система, обезвъздушаване и проби | бр | 1 | 117 | 117
3.5 | Проби и пуск на климатични системи | бр | 4 | 70.2 | 280.8
| ЧАСТ ОВиК |  |  |  | 18652.84