## ДО

Сдружение Български Червен кръст

## (Бенефициент- наименование)

1407 София, бул.Джеймс Баучер №76

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Закупуване на оборудване за нуждите на новосъздадени МЗЕ ”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Закупуване на оборудване за нуждите на новосъздадени МЗЕ ”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условието за договор под условие „неосигурено финансиране“. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Важно: Всеки кандидат може да кандидатства за една или няколко обособени позиции!

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| № | Изисквания на Сдружение Български Червен кръст |  | Предложение на кандидата /технически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП 1 | Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника - 7 броя |  |  |  |
| 1 | шатра минимален размер 3х3м, бяла сгъваема тип хармоника; |  |  |  |
| 2 | метална здрава конструкция – метални профили; |  |  |  |
| 3 | непромокаемо здраво платнище гумирано отдолу; |  |  |  |
| 4 | бързо разпъване; |  |  |  |
| 5 | компактни транспортни размери не повече от 150х30х30см +/- 10%; |  |  |  |
| 6 | тегло не повече от 30 кг; |  |  |  |
| 7 | в комплекта да има включени и 4 страници /едната от тях с врата/. |  |  |  |
| 8 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 9 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 10 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 11 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 2 | Палатка с алуминиева конструкция – 7 броя |  |  |  |
| 1 | Марка и модел |  |  |  |
| 2 | Рамка от анодизирани алуминиеви тръби, Конекторите и основните плочи да са изработени от алуминиева отливка под налягане. Дебелина на стената на алуминиевите тръби не по-малко от 1,5 мм. Материал AL Mg 4,5 Mn. o Гранична якост Rp0,2 = 330-340 N/mm2. o Максимална издръжливост: Rm = 350-370 N/mm2 |  |  |  |
| 3 | Полипамучно покритие, естествен бял цвят, здрава тъкан, усукана, въздухопропусклива, устойчива на гниене, водоустойчива, ламинирана и устойчива на разкъсване, както и защитна срещу UV лъчи. Състав: усукан памук-полиестер 50%/50% |  |  |  |
| 4 | 1 врата (с лостово затваряне), 1 прозорец (на заден фронтон / back gable) |  |  |  |
| 5 | PVC подова настилка с чанта |  |  |  |
| 6 | Памучен хастар (с врата на заден фронтон / back gable) |  |  |  |
| 7 | 4 броя кръгли лога на БЧК с диаметър 0,50 м. разположени на четирите страни на палатката /позицията ще бъде допълнително уточнена/ и два червени кръста на покрива на палатката с размер 0,75 м * 0,75 м. |  |  |  |
| 8 | Основна площ не по-малко от 13,50 м2 |  |  |  |
| 9 | Височина на стрехите не по-малко от 1,60 м |  |  |  |
| 10 | Височина на билото не по-малко от 2,20 м |  |  |  |
| 11 | Тегло не повече от 55 кг |  |  |  |
| 12 | Размер на опаковката не повече от 0,21 м3 |  |  |  |
| 13 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 14 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 15 | Срок на доставка – след влизане в сила на договора и писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 16 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 3 | Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW– 7 броя. |  |  |  |
| 1 | Марка и модел |  |  |  |
| 2 | Двигател - бензинов, 4-тактов |  |  |  |
| 3 | Охлаждане - принудително въздушно |  |  |  |
| 4 | Максимална мощност (kW) не по-малко от 2.1 |  |  |  |
| 5 | Номинална мощност (kW) не по-малко от 1.7 |  |  |  |
| 6 | Номинален ток (А) не по-малко от 7.5 |  |  |  |
| 7 | Напрежение (V) 230АС 50Hz / 12DC 8A |  |  |  |
| 8 | Щепсели не по-малко от 2 x 16A-230V |  |  |  |
| 9 | Регулиране на напрежението инверторно |  |  |  |
| 10 | Продължителност на работа, номинална (часа) не по-малко от 10 |  |  |  |
| 11 | Гарантирано ниво на шум (dB(A)) (2000/14/EC, 2005/88/EC) 90 |  |  |  |
| 12 | Запалване – ръчно |  |  |  |
| 13 | Сухо тегло (кг) не повече от 22 |  |  |  |
| 14 | Кабел за зареждане на акумулатор за конкретния модел генератор |  |  |  |
| 15 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 16 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 17 | Срок на доставка – след влизане в сила на договора и писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 18 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 4 | Автоматични дефибрилатори - 7 броя. |  |  |  |
| Марка и модел |  |  |  |  |
| Спецификации на устройството |  |  |  |  |
| 1 | Категория | Минимални изисквания |  |  |
| 2 | Оперативно състояние | Температура: 0°C ~ 43°C (32°F ~ 109°F) Влажност: 5% ~ 95% (без кондензация) |  |  |
| 3 | Състояние на готовност | (Устройството се съхранява заедно с дефибрилаторните електроди, а батерията е поставена, готова за употреба при спешни случаи) Температура: 0°C~ 43°C (32°F ~ 109°F) Влажност: 5% ~ 95% (без кондензация) |  |  |
| 4 | Надморска височина | от 0 до 4000м (работа и съхранение) |  |  |
| 5 | Устойчивост на падане | Падане от 1,2 метра до всеки ръб, ъгъл или повърхност |  |  |
| 6 | Вибрация | Работа: Отговаря на MIL-STD-810G Fig.514.6E-1, произволна. Режим на готовност: Отговаря на MIL-STD-810G Fig.514.6E-2, синусоидална променлива. |  |  |
| 7 | Водоустоичивост и изолация | IEC 60529: IP55 |  |  |
| 8 | Електростатично разреждане (ESD) | Отговаря на IEC 61000-4-2:2001 |  |  |
| 9 | EMI (Radiated) | Отговаря на ограниченията на IEC 60601-1-2, метод EN 55011:2007 +A2:2007, Група 1, Клас B |  |  |
| 10 | EMI (Immunity) | Отговаря на ограниченията на IEC 60601-1-2, метод EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 Ниво 3 (10V/m 80MHz до 2500MHz) |  |  |
| 11 | Език на гласовите команди на дефибрилатора | Български |  |  |
| 12 | Режим на работа | Напълно автоматичен |  |  |
| 13 | Форма на вълната | e-cube двуфазен (скъсен експоненциален тип) |  |  |
| 14 | Изходна енергия | 150 J при натоварване 50 Ω за възрастни 50 J при натоварване 50 Ω за деца |  |  |
| 15 | Контрол на заряда | Контролира се от автоматизирана система за анализ на пациенти |  |  |
| 16 | Съхранение на енергия при заряд | 10 секунди (при 20°C) |  |  |
| 17 | Време за зареждане | 11 секунди, изтощение след 15 разряда при 200 джаула на разряд (при 20°C) |  |  |
| 18 | Време от КПР до шока | По-малко от 6 секунди от завършване на КПР до подаване на шок |  |  |
| 19 | Саморазреждане | Устройството извършва саморазреждане в следните случаи: - Когато ЕКГ на пациента се промени в ритъм, който не изисква дефибрилация. - Когато устройството е изключено чрез натискане на бутона за захранване. - Когато електродът е отделен от тялото на пациента или конекторът на електрода е отделен от устройството. - Когато импедансът на пациента е извън обхвата на дефибрилация (25 Ω ~ 175 Ω) |  |  |
| 20 | Напълно автоматичен шок | Шокът се прилага автоматично, ако се открие ритъм, който може да изисква шок. |  |  |
| 21 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 22 | Гаранция за батерията - месеци |  |  |  |
| 23 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 24 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 25 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 5 | Набор за реанимация – 7 броя |  |  |  |
| 1 | Автоклавируем балон за обдишване |  |  |  |
| 2 | Кислородна бутилка 0,5 л по стандарт с манометър |  |  |  |
| 3 | Не по-малко от 3 размера въздуховоди (канюли) |  |  |  |
| 4 | Усторазтворител |  |  |  |
| 5 | Езикодържач |  |  |  |
| 6 | Силиконова маска № 4, силиконов шлаух за връзка с цилиндъра |  |  |  |
| 7 | Чанта/кутия за пренасяне |  |  |  |
| 8 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 9 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 10 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 11 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 6 | Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане – 7 броя |  |  |  |
| 1 | Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане от ръка над лакътя. |  |  |  |
| 2 | Среден размер маншет 22–42 см. |  |  |  |
| 3 | Насоки за поставяне на маншета. |  |  |  |
| 4 | Чантичка. |  |  |  |
| 5 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 6 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 7 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 8 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 7 | Двуглав стетоскоп – 7 броя. |  |  |  |
| 1 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 2 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 3 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 4 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 8 | Раници за първа помощ със стандартно оборудване – 28 броя. |  |  |  |
|  | Описание на раницата: |  |  |  |
| 1 | Ергономична дръжка с велкро закопчаване |  |  |  |
| 2 | Големи странични джобове |  |  |  |
| 3 | Регулируеми и меки презрамки |  |  |  |
| 4 | Подплатен и омекотен гръб |  |  |  |
| 5 | Голям преден джоб, подходящ за дефибрилатор |  |  |  |
| 6 | Вътрешен джоб за удобен и лесен достъп |  |  |  |
| 7 | Вградени отделения с мрежички и прозрачни капаци във вътрешната част |  |  |  |
| 8 | Размери: 37 х 45 х 21 см.(+/- 15%) |  |  |  |
| 9 | Общ обем: не повече от 35 – 40 л. |  |  |  |
| 10 | Тегло: не повече от 2.00 кг. празна |  |  |  |
| 11 | Цвят: червен |  |  |  |
|  | Раницата следва да бъде оборудвана с: |  |  |  |
| 12 | Руло шина /мин.дължина 90 см./ - брой 1 |  |  |  |
| 13 | Триъгълна кърпа – тъкана, брой 3 |  |  |  |
| 14 | Студен компрес 10х10 см - брой 5 |  |  |  |
| 15 | Готова стерилна превръзка 12x12 см - брой 1 |  |  |  |
| 16 | Готова стерилна превръзка 18x18 см – брой 1 |  |  |  |
| 17 | Готова стерилна превръзка 18х28 см – брой 1 |  |  |  |
| 18 | Готова превръзка за око тип пират - брой 1 |  |  |  |
| 19 | Готoва превръзка пръст – брой 1 |  |  |  |
| 20 | Бинт плетен 10/10 см – брой 1 |  |  |  |
| 21 | Бинт плетен 5/8 см - брой 1 |  |  |  |
| 22 | Кърпички за кожа с алкохол – брой 25 |  |  |  |
| 23 | Кърпички за рани без алкохол – брой 25 |  |  |  |
| 24 | Превръзка за изгаряне с охлаждащ гел 10х10 см – брой 1 |  |  |  |
| 25 | Маска за обдишване еднократна - брой 2 |  |  |  |
| 26 | Гел за изгаряне 3.5 гр. Саше - брой 5 |  |  |  |
| 27 | Бинт ластичен 7.5см - брой 1 |  |  |  |
| 28 | Разтвор за очи 20 мл ампула - брой 3 |  |  |  |
| 29 | Пинсета за кърлежи - брой 1 |  |  |  |
| 30 | Спасително одеяло фолио – брой 1 |  |  |  |
| 31 | Неръждаема ножица с тъп връх и извивка за рязане на дрехи – брой 1 |  |  |  |
| 32 | Цитопласт асорти 20бр – брой 1 |  |  |  |
| 33 | Санпласт ролка 5см/5м – брой 1 |  |  |  |
| 34 | Памук 70gr - брой 1 |  |  |  |
| 35 | Стерилна марля 10х10 см - брой 20 |  |  |  |
| 36 | Стерилна марля 5х5 см – брой 20 |  |  |  |
| 37 | Стерилна марля 7.5х7.5 см – брой 20 |  |  |  |
| 38 | Ръкавици стерилни чифт - 10 |  |  |  |
| 39 | Списък на съдържащото се оборудване във всяка раница |  |  |  |
| 40 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 41 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 42 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 43 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 9 | Раници за парамедици с разширено оборудване – 7 броя |  |  |  |
|  | Описание на раницата: |  |  |  |
| 1 | Ластични ленти от външната страна на раницата |  |  |  |
| 2 | Подплатен заден панел |  |  |  |
| 3 | Възможност за носене като раница и като чанта |  |  |  |
| 4 | Покривало за раницата за дъжд, вградено в джоб на раницата |  |  |  |
| 5 | Ленти на дъното, позволяващи фиксиране на спален чувал или шалте |  |  |  |
| 6 | Светлоотразителни ленти |  |  |  |
| 7 | Светлоотразителна катарама със свирка |  |  |  |
| 8 | Възможност за използване на кемъл-баг |  |  |  |
| 9 | Ластични ленти от външната страна на раницата |  |  |  |
| 10 | Размери: 31 x 47 x 22,5 см (+/- 15%) |  |  |  |
| 11 | Капацитет: не повече от 40-47 л. |  |  |  |
| 12 | Тегло: не повече от 4,5 кг празна |  |  |  |
| 13 | Цвят: червен |  |  |  |
|  | Раницата следва да бъде оборудвана с: |  |  |  |
| 14 | Комплект 4 шини за обездвижване в обща чанта - брой 1 |  |  |  |
| 15 | Триъгълна кърпа – тъкана – брой 6 |  |  |  |
| 16 | Студен компрес 10х10 см - брой 5 |  |  |  |
| 17 | Готова стерилна превръзка 12x12 см – брой 2 |  |  |  |
| 18 | Готова стерилна превръзка 18x18 см – брой 2 |  |  |  |
| 19 | Готова стерилна превръзка 18х28 см – брой 2 |  |  |  |
| 20 | Бинт плетен 10/10 см – брой 5 |  |  |  |
| 21 | Бинт плетен 5/8 см – брой 8 |  |  |  |
| 22 | Кърпички за кожа с алкохол – брой 25 |  |  |  |
| 23 | Кърпички за рани без алкохол – брой 25 |  |  |  |
| 24 | Превръзка за изгаряне 10х10 см – брой 2 |  |  |  |
| 25 | Покет маска за обдишване - брой 1 |  |  |  |
| 26 | Маска за обдишване еднократна – брой 2 |  |  |  |
| 27 | Гел за изгаряне мин. 3.5 гр. саше - брой 5 |  |  |  |
| 28 | Еластична самозалепваща се превръзка – брой 2 |  |  |  |
| 29 | Бинт ластичен 7.5см - брой 1 |  |  |  |
| 30 | Разтвор за очи мин. 20 мл ампула - брой 5 |  |  |  |
| 31 | Пинсета за кърлежи - брой 1 |  |  |  |
| 32 | Спасително одеало фолио – брой 2 |  |  |  |
| 33 | Неръждаема ножица с тъп връх и извивка за рязане на дрехи – брой 1 |  |  |  |
| 34 | Цитопласт асорти мин. 20 бр –брой 1 |  |  |  |
| 35 | Санпласт ролка 5см/5м – брой 1 |  |  |  |
| 36 | Памук мин.70 гр – брой 1 |  |  |  |
| 37 | Стерилна марля 10х10 см - брой 20 |  |  |  |
| 38 | Стерилна марля 5х5 см – брой 15 |  |  |  |
| 39 | Стерилна марля 7.5х7.5 см – брой 20 |  |  |  |
| 40 | Ръкавици стерилни чифт – брой 6 |  |  |  |
| 41 | Турникет тактически тип (CAT) – брой 1 |  |  |  |
| 42 | Списък на съдържащото се оборудване във всяка раница. |  |  |  |
| 43 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 44 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 45 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 46 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 10 | Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране – 14 броя |  |  |  |
| 1 | Марка и модел |  |  |  |
| 2 | Универсален размер (от 25 до 51 см обиколка на врата). |  |  |  |
| 3 | Възможност за регулиране на височината. |  |  |  |
| 4 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 5 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 6 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 7 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 11 | Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта – 35 броя. |  |  |  |
| 1 | Марка и модел |  |  |  |
| 2 | Импулсен оксиметър за пръста |  |  |  |
| 3 | Граници на измерване на пулса: 30-250 удара в минута |  |  |  |
| 4 | LCD Дисплей |  |  |  |
| 5 | Измерва пулса и насищането на кръвта с кислород |  |  |  |
| 6 | Автоматично изключване |  |  |  |
| 7 | Бутон за включване/изключване |  |  |  |
| 8 | Захранване: батерии |  |  |  |
| 9 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 10 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 11 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 12 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 12 | Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/ – 7 броя. |  |  |  |
| 1 | Предназначена за транспорт на пациенти. |  |  |  |
| 2 | Със система за пълна имобилизация на пострадал. |  |  |  |
| 3 | Подходяща за измиване и лесна за дезинфекция. |  |  |  |
| 4 | Допустима тегло на пациента – не по-малко от 150 kg. |  |  |  |
| 5 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 6 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 7 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 8 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 13 | Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема– 70 броя. |  |  |  |
| 1 | Минимална дължина 90 см. |  |  |  |
| 2 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 3 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 4 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 14 | Таблети – 14 броя |  |  |  |
|  | Марка и модел |  |  |  |
|  | Показател / Минимални изисквания |  |  |  |
| 1 | Процесор -4 ядрен 2.5 GHz или еквивалентен по производителност |  |  |  |
| 2 | Дисплей -AMOLED Display. HDR 10+, min 10 Inches |  |  |  |
| 3 | Оперативна памет - мин. 12 GB |  |  |  |
| 4 | Твърд диск - мин. 256GB SSD + microSD card slot |  |  |  |
| 5 | СИМ карта слот - 4G или 5G |  |  |  |
| 6 | Водоустойчивост - мин class IP68 |  |  |  |
| 7 | Мрежови интерфейси - Wi-Fi 5, Bluetooth, GLONASS, GALILEO, BDS, GPS, Wi-Fi Direct |  |  |  |
| 8 | Портове - мин. 1 x USB type C |  |  |  |
| 9 | Клавиатура - не е необходима |  |  |  |
| 10 | Операционна система - Инсталиран Android 16 или по-висок |  |  |  |
| 11 | Батерия - мин 10.000 mAh |  |  |  |
| 12 | Кейс - Да |  |  |  |
| 13 | Писалка - Да, с IP68 protection |  |  |  |
| 14 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 15 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 16 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 17 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |
| ОП 15 | Мегафони 25 W- 7 броя. |  |  |  |
| 1 | Модел и марка |  |  |  |
| 2 | Мегафон с акумулаторна батерия |  |  |  |
| 3 | Сила на звука, не по-малко от 25 W |  |  |  |
| 4 | Сирена, функция запис, Bluetooth/USB/SD |  |  |  |
| 5 | Зарядно устройство /кабел/ |  |  |  |
| 6 | Гаранционен срок - месеци |  |  |  |
| 7 | Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв. |  |  | Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите |
| 8 | Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни |  |  |  |
| 9 | Други по преценка на кандидата |  |  |  |

Важно: Всеки кандидат може да кандидатства за една или няколко обособени позиции!

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките | К-во /бр./ | Единична цена в евро | Обща цена в евро без ДДС | Обща цена в евро с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП 1. Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника | 7 |  |  |  |
| 2 | ОП 2. Палатка с алуминиева конструкция | 7 |  |  |  |
| 3 | ОП 3. Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW | 7 |  |  |  |
| 4 | ОП 4. Автоматични дефибрилатори | 7 |  |  |  |
| 5 | ОП 5. Набор за реанимация | 7 |  |  |  |
| 6 | ОП 6. Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане | 7 |  |  |  |
| 7 | ОП 7. Двуглав стетоскоп | 7 |  |  |  |
| 8 | ОП 8. Раници за първа помощ със стандартно оборудване | 28 |  |  |  |
| 9 | ОП 9. Раници за парамедици с разширено оборудване | 7 |  |  |  |
| 10 | ОП 10. Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране | 14 |  |  |  |
| 11 | ОП 11. Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта | 35 |  |  |  |
| 12 | ОП 12 Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/ | 7 |  |  |  |
| 13 | ОП 13. Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема | 70 |  |  |  |
| 14 | ОП 14. Таблети | 14 |  |  |  |
| 15 | ОП 15. Мегафони 25 W | 7 |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Начин на плащане –по банков път .

Банкова сметка:

Титуляр на сметката ………………………………………….

Банка: ………………………………………………………….

BIC: …………………………………………………………….

IBAN: …………………………………………………………..

Адрес на обслужващата банка: ………………………………

Начин на плащане:

ОП 1.  Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 2. Палатка с алуминиева конструкция

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 3. Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 4. Автоматични дефибрилатори

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 5. Набор за реанимация

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 6. Апарат за измерване на кръвно налягане

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 7. Двуглав стетоскоп

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 8. Раници за първа помощ със стандартно оборудване

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 9. Раници за парамедици с разширено оборудване

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 10. Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 11. Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 12 Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 13. Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 14. Таблети

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

ОП 15. Мегафони 25 W

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Попълнена Декларация Обр.1;

- Попълнена Декларация Обр.2. Кандидатът следва да е извършил поне една доставка сходна по обем с доставката, предмет на настоящата процедура;

- Списък на сервизите, които кандидатът ще използва за изпълнение на поръчката;

- Други по преценка на кандидата.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)